### ДЕКЛАРАЦІЯ № _______
відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

| 1. Повне найменування суб'єкта господарювання Магазин по торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами «Орхідея»_________________ 2. Керівник суб'єкта господарювання фізична особа-підприємець Петров Іван Васильович_________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові) 3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) 00000000 4. Телефон 067-000-00-00 телекс ________________ телефакс (0382) 00-00-00 5. Адреса електронної пошти magazinORXIDEA@mail.ru__________________ 6. Адреса суб'єкта господарювання 29000, м.Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 161, кв. 1 (зазначається адреса реєстрації ФОП або юридичної ососби)____________________________________________ (індекс, область, місто, район, вулиця, номер будинку) 7. Перелік об'єктів нерухомості та їх місцезнаходження магазин «Азалія», 29000, м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 23 ( зазначається адреса об’єкта, відповідно якого реєструється декларація )____________________________ (назва, індекс, область, місто, район, вулиця, номер будинку) 8. Характеристика об'єкта нерухомості (окремо кожного): ступінь ризику незначний ступінь прийнятного ризику_____________________ (відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306) конструктивні елементи будівлі стіни цегляні, перегородки цегляні, перекриття залізобетонне________________________________________________________ (матеріали, з яких виконані стіни, перегородки, перекриття тощо) ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") _ІІ ступінь вогнестійкості__________ загальна площа 98, 7 кв.м площа забудови 12 кв.м площа території 86,7 кв.м кількість поверхів 1 поверх наявність підвальних приміщень у наявності_____ наявність горищ у наявності ________________________________________ система електроосвітлення електрична система опалення центральне, водяне__________________________________________________________ розрахункова кількість робочих місць/відвідувачів 3 / 20___________________ добровільна пожежна дружина (згідно з НАПБ А.01.001-2004) немає (створюється за умови за умови працюючого персоналу 25 чоловік і більше)_________________________________________________________ (дата та номер наказу, яким утворено добровільну пожежну дружину, у разі її утворення) пожежно-технічна комісія (згідно з НАПБ А.01.001-2004) немає (створюється за умови за умови працюючого персоналу 50 чоловік і більше)____________________________________________________________ (дата та номер наказу, яким утворено пожежно-технічну комісію, у разі її утворення) страхування членів добровільної пожежної дружини _відсутнє, не вимагається_ (найменування страхової компанії, дата, номер та строк дії страхового договору) висота складування продукції 1,2 м_____________________________________ категорія виробництва (згідно з НАПБ Б 03.002-2007) _____-------____________ проведення навчань з питань пожежної безпеки (згідно з НАПБ А.01.001-2004) посвідчення про навчання від 28.08.2013р.НМЦ ЦЗ та БЖД_________________ наявність пожежного посту відсутній___________________________________ 9. Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів __2__ під'їздів __2___ 10. Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм шляхи евакуації з будівлі є 3 евакуаційні виходи безпосередньо на зовні, двері відчиняються по шляху евакуації, шляхи евакуації вільні, нічим не захаращені (коридори, сходові клітки, двері тощо) 11. Установки пожежної автоматики у наявності автоматична пожежна сигналізація, Акт прийняття до експлуатування систем протипожежного захисту ХМ №000000 від 23.05.2013р., підписаний представником ГУ ДСНС України у Хмельницькій області Івановим І.І.__________________________ (ким та коли підписаний акт приймання) 12. Сигнал про спрацювання установки, виведений на пульт спостереження договір на спостереження від 23.05.2013р. із ТОВ «Пожежне спостереження», ліцензія АВ №123456 від 24.05.2011р.__________________________________ (найменування організації, що здійснює спостереження, дата та номер ліцензії на спостереження) 13. Висота складування продукції у складському приміщенні більш як 5,5 метра* ------________________________________________________________ 14. Замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок Протоколи №1, 2, 3 від 26.05.2013р., ПАТ «Хмельницькобленерго»___________________ (дата та номер протоколу проведення заміру, найменування організації, що проводила замір) 15. Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва")* протипожежні стіни – І типу, протипожежні перегородки – ІІ типу, протипожежне перекриття – ІІІ типу___ 16. Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства відстань до будинку по вул.Соборна – 10 м, відстань до кафе по вул. Проскурівська – 12 м 17. Вогнезахист Акт прийняття до експлуатування виконаних робіт з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій горища ХМ № 000001 від 23.05.2013р., ТОВ «Вогнезахист»____________________________________ (дата та номер протоколу проведення робіт, найменування організації, у разі їх проведення) 18. Первинні засоби пожежогасіння у наявності вогнегасники ВП-5 (3) – 3шт.__ (дата та номер документа, найменування організації) Для суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику 19. Наявність внутрішнього протипожежного водогону* у наявності 4 пожежні крани, які забезпечені стволом відповідного діаметру, рукавом та запірною арматурою________________________________________________________ 20. Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання* зовнішнє водопостачання об’єкту забезпечується від пожежних гідрантів по вул. Проскурівська на відстані 20 м та по вул. Соборна – 40 м__________________ 21. Площа забудови/загальна площа/обсяг, тип резервуарів (для автомобільних заправних станцій)* __------___________________________________________ 22. Обсяг, тип резервуарів (спосіб зберігання) (для нафтобаз, складів нафтопродуктів) ____----------__________________________________________ 23. Потужність електроустановок* електроустановки потужністю до 1000В___ 24. Наявність системи оповіщення про виникнення надзвичайних ситуацій* _у наявності система оповіщення людей про пожежу І типу________________ 25. Наявність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру, системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи* _--------____________________________ 26. Забезпеченість засобами індивідуального захисту органів дихання від небезпечних речовин працівників суб'єкта господарювання* відсутні________ |
| --- |
| Фізична особа-підприємець (найменування посади керівника суб'єкта господарювання) М.П. | ________________ (підпис) | І.В.Петров (ініціали та прізвище) |
| __________ * Заповнюється суб'єктами господарювання, що в установленому законодавством порядку віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику. |