УКРАЇНА

ТЕОФІПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.08.2013	                                             	Теофіполь			                № 192/2013-р

Про стан пожежної безпеки на об’єктах

соціально-культурного призначення району

На підставі ст. 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  Закону України «Про пожежну безпеку» , розпорядження голови райдержадміністрації від 22.05.2013 року № 141/2013-р «Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації» заслухавши та обговоривши інформацію начальника Теофіпольського районного сектору державної служби з надзвичайних ситуацій Головного управління в Хмельницькій області Притули С.В. (додається):

- Відмітити, що стан пожежної безпеки на об’єктах соціально- культурного призначення району не відповідає в повній мірі протипожежним вимогам.

- З метою ліквідації порушень норм та правил пожежної безпеки, приведення в належний протипожежний стан закладів соціально-культурного призначення:

2.1. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Пасєці А.П. вжити заходів по:

2.1.1. Забезпеченню до 20 вересня 2013 року навчальних закладів району первинними засобами пожежогасіння згідно нормативних вимог.

2.1.2. Просоченню дерев'яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисними розчинами.

2.1.3. Приведенню електричних мереж шкіл у відповідності до правил пожежної безпеки.

2.1.4. Відповідній підготовці Медисівського НВК (заклад з пічним опаленням) до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

3. Головному лікарю Теофіпольської центральної районної лікарні Шкрабі С.І. рекомендувати спільно:

3.1. З працівниками Теофіпольського РС ДСНС ГУ в Хмельницькій області привести  в належний стан наявні в медичних закладах району вогнегасники.

3.2. З відповідними службами провести заміри опору ізоляції електропроводки в приміщеннях охорони здоров'я.

3.3. Привести у справний стан пожежне водоймище та наявні пожежні гідранти.

4. Начальнику відділу культури Філик Л.І., виконавчим комітетам сільських, селищних рад району забезпечити:

4.1. Первинними засобами пожежегасіння підвідомчі заклади культури;

4.2. Проходження керівниками закладів культури навчання з правил пожежної безпеки.

4.3. Проведення замірів опору ізоляції електропроводки в приміщеннях соціально-культурного призначення, розташованих на підвідомчих територіях.

4.4. Розробку та 	розміщення у відповідних місцях: інструкції про заходи пожежної безпеки; знаки пожежної безпеки; план евакуації з приміщення.

5. Рекомендувати начальнику РС ДСНС ГУ в Хмельницькій області Притулі С.В. вживати до порушників правил пожежної безпеки заходів, згідно чинного законодавства.

5.1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник

голови адміністрації						П. Вільшинський

Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

___________року __________/2013-р

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан пожежної безпеки на об’єктах соціально - культурного призначення.

Працівниками Теофіпольського районного сектору головного управління ДСНС України у Хмельницькій області проведено профілактичні заходи щодо належної організації протипожежного захисту закладів соціально-культурного призначення.

З метою покращення протипожежної безпеки в закладах освіти району у 2012 році був розроблений та затверджений план-заходів по усуненню запропонованих приписами держпожнагляду недоліків, суттєві зрушення на краще відсутні.

В незадовільному протипожежному стані експлуатуються прилади пічного опалення, які можуть стати безпосередньою причиною виникнення пожежі в навчальному закладі села Медисівка.

Не у кращому стані знаходяться установки автоматичної пожежної сигналізації. Відсутні або потребують капітального ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу в загальноосвітніх школах №1,2,3 смт Теофіполя.

Несправні пристрої блискавкозахисту у школах с.Турівка, с.Новоставці, с.Ординці, с.Бережинці, с.Кузьминці, с.Човгузів, с.Медисівка. Відсутні або несправні джерела зовнішнього протипожежного водопостачання в навчальних закладах с.Великий Лазучин, Лідихівка, с.Поляхова, с.Олійники, с.Карабіївка.

На протязі останніх років просочення дерев'яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисними розчинами проводилось лише в навчальних закладах сіл Карабіївка та Медисівка.

Такий стан справ склався в першу чергу в зв'язку із недостатнім виділенням коштів на виконання протипожежних заходів. Протягом 2013 року на приведення в пожежобезпечний стан об'єктів освіти району було виділено близько 30 тис. грн., чого вкрай недостатньо для приведення шкіл в належний протипожежний стан.

Саме з цієї причини виконання заходів, запропонованих органами державного пожежного нагляду на об'єктах освіти становить лише 53 % (або 233 із 436 заходів).

Для покращення пожежної безпеки та виконання протипожежних заходів на об'єктах культури району в 2013 році кошти не виділялися. Внаслідок цього виконання заходів, запропонованих приписами органів державного пожежного нагляду стає неможливим а їх виконання становить лише 32%; в зв'язку з чим об'єкти культури знаходяться в пожежозагрозливому стані та становлять значну небезпеку, як об'єкти з масовим перебуванням людей.

Більшість закладів культури Теофіпольського району не обладнані установками автоматичної пожежної сигналізації. На протязі тривалого часу ігнорується виконання такого заходу як просочення дерев'яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисними розчинами.

Із 50-ти об'єктів культури району лише 22 забезпечено первинними засобами пожежегасіння, що становить 44%. Зокрема, до них відносяться заклади, розташовані на підвідомчій території Святецької, Новоставецької, Гальчинецької, Волицької та Поляхівської сільських рад.

Вкрай в незадовільному стані знаходиться електрична мережа в будинках культури та сільських клубах: тривалий час не проведено замір опору ізоляції електромережі, допускається використання тимчасових електропроводок, в електричних лічильниках використовуються некалібровані плавкі вставки, що призводить до перенавантаження на електропроводку. Майже в кожному сільському клубі відсутні плани евакуації людей та майна на випадок пожежі, відсутні інструкції про заходи пожежної безпеки та знаки пожежної безпеки. Не всі керівники об'єктів пройшли навчання правилам пожежної безпеки. В зв'язку з вищевикладеними недоліками працівниками органів державного пожежного нагляду району були вжиті міри адміністративного впливу до директорів будинків культури та завідуючих клубів; призупинялися експлуатації окремих дільниць електромережі.

Особливу стурбованість викликає протипожежний стан який склався в Теофіпольській центральній районній лікарні та підвідомчих її об'єктах, де жодна будівля та приміщення крім модульної котельні не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією з виведенням її на пульт пожежного спостереження, дерев'яні конструкції не просочені вогнезахисним розчином, приміщення не обладнані системою оповіщення про пожежу, евакуаційні виходи не позначені світловими покажчиками з написом "Вихід"; наявні пожежні кран комплекти в будівлях ЦРЛ не справні та не укомплектовані пожежними рукавами та стволами. На території районної лікарні є пожежне водоймище та два пожежні гідранти з яких пожежне водоймище та один пожежний гідрант (біля пологового відділення) тривалий час знаходяться в несправному стані.

Згідно до вище вказаного протипожежний стан даних об'єктів на території Теофіпольського району є незадовільним, і у разі не виконання даних протипожежних міроприємств може призвести до виникнення пожежі з трагічними наслідками та значними матеріальними збитками

Керівник апарату адміністрації				О. Юрчук