Забезпечення безпеки населення під час підготовки

до опалювального сезону.

Наближається опалювальний сезон. За статистикою, осінньо-зимовий період різко збільшує кількість пожеж - опалювальний сезон створює реальну пожежну небезпеку внаслідок використання різних опалювальних приладів.

Для запобігання надзвичайних ситуацій, попередження пожеж під час опалювального сезону громадяни повинні знати основні вимоги норм та правил щодо користування різними опалювальними приладами:

- опалювальні установки повинні відповідати протипожежним вимогам стандартів;

- повітронагрівальні та опалювальні прилади повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду й очищення;

- очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом всього опалювального сезону, опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі – не рідше одного разу на три місяці.

Під час експлуатації електронагрівальних приладів слід памятати, що:

- електронагрівачі повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань та електророзеток заводського виготовлення з заземленими контактами;

- електронагрівальні прилади повинні встановлюватись на негорючій основі;

- відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів має становити не менше 0.25 м.;

- встановлювати електронагрівальні прилади безпосередньо під розеткою,
а також на шляхах евакуації людей;

- встановлювати саморобні плавкі вставки „жучки” в апаратах захисту (запобіжниках), від коротких замикань;

- використовувати електронагрівальний прилад для сушки одягу та інших матеріалів;

- під’єднання декількох приладів в одну розетку;

- накривати горючим матеріалом електронагрівальний прилад;

- залишати без догляду при виході з приміщення увімкнені в електромережу електронагрівальні прилади.

Під час експлуатації пічного опалення не допускається:

• залишати печі, які топляться, без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

• сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

• застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті рідини; топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;

• використовувати для опалення дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

• здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топки;

• використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;

• прокладати димоходи опалювальних печей поверхнею горючих основ;

• здійснювати топку печей під час проведення у приміщеннях масових заходів;

• закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо;

Обережно, чадний газ!

Чадний газ - це безколірний газ, який не має запаху. Головна його небезпека полягає в тому, що чадний газ через легені швидко проникає в клітини крові, заміняє кисень, що міститься в еритроцитах. Унаслідок цього в організмі виникає кисневе голодування.

Отруєння може статися під час роботи бензинових двигунів, при згорянні природного газу, при пожежах та на деяких промислових підприємствах. Велика кількість смертельних випадків стається в закритих приміщеннях з відсутньою вентиляцією, наприклад, у гаражах. При незначній концентрації чадного газу виникають головний біль, нудота, блювота, загальна слабкість, непритомність, м'язова слабкість, червоний колір обличчя, тривала дія чадного газу може призвести до смерті.

Як же запобігти отруєнню чадним газом?

Конфорки і духовки призначені тільки для приготування чи підігріву їжі. У жодному разі не можна вмикати конфорки чи духовку для обігріву приміщення!

Колонку не можна залишати без нагляду. Перед тим, як приймати ванну, треба вимкнути колонку. Перед початком опалювального сезону слід всім ретельно перевірити тягу у димоходах! Якщо її немає, треба звернутися в ЖЕК чи до спеціалістів, які займаються прочищанням димохідних та вентиляційних каналів. Небезпекою можуть стати несправні димарі: якщо тяга у димарях порушена, то продукти згоряння потраплятимуть у житлове приміщення.

Газові конвектори також можуть бути небезпечними: якщо тяга недостатня - продукти згоряння можуть проникати у приміщення. Якщо при увімкнених конфорках чи колонці починає боліти голова і з'являються подібні симптоми отруєння - потрібно негайно вийти на свіже повітря, вимкнути усі нагрівальні прилади, відчинити усі вікна, двері для протягу. Якщо відчутний запах газу - у жодному разі не можна вмикати чи вимикати електричні прилади та світло. Терміново зателефонувати "104". Якщо людина почувається погано - терміново викликати "швидку допомогу 103". Особливу увагу слід звернути на справність системи виведення продуктів згоряння.

Не залишайте дітей без нагляду при ввімкнених нагрівальних приладах!

Перша допомога при отруєнні чадним газом:

• Хворого негайно виносять на свіже повітря.

• За необхідності здійснюють реанімаційні заходи для відновлення дихання і діяльності серця.

• Дотримуються принципів надання медичної допомоги при інгаляційних отруєннях.

• Негайно викликають «швидку медичну допомогу» (103).

• Кращий засіб для лікування - тривале дихання киснем.

• Пам'ятайте, що звичайний протигаз не захищає від чадного газу.

Виконання населенням вищезазначених правил та заходів безпеки дасть можливість зберегти Ваше життя та здоров'я.

За інформацією Управлiння з питань цивiльного захисту населення.